## 材料价格表
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 供应商 | 联系方式 | 备注 | 创建时间 | 更新时间
90°异径三通PVC-U排 | 90°异径，PVC-U，DN200×110，白色 | 个 | 84888 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
90度弯头 | D500 tole 厚 0,75mm | 个 | 392700 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
90度弯头 | D400 tole 厚 0,75mm | 个 | 317900 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
Airshower风淋室 | 里：800x 1940x2050，380VAC/50Hz/ ，1500W | 套 | 11550000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
FFU风机过滤 | FFU: 575*1175*330；220V/50HZ； | 套 | 3630000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
HDPE 阀 DN25 | HDPE 阀 DN25 | 个 | 65000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
HDPE线管 | D195/150 | 米 | 100980 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
HDPE线管 | D65/50 | 米 | 19980 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
LED灯 | 1,2m x 2灯 x 20W | 个 | 103680 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
PPR供油管 | DN40 | 米 | 39744 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
PPR异径三通 | DN40/DN20 | 个 | 30000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
PPR弯头 | DN75 | 个 | 77112 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
PPR截止阀 | DN40 | 个 | 300900 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
PPR正压供气管 | DN40 | 米 | 39744 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
PPR正压供气管 | DN50 | 米 | 58800 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
PPR管 | DN75 | 米 | 140616 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
PVC 管 | Ø20 | 米 | 2200 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
PVC三通 | PVC DN200 | 个 | 264900 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
PVC供油管 | DN40 | 米 | 17400 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
PVC异径三通 | DN40/DN20 | 个 | 6500 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
PVC排气管 | DN200 | 米 | 203472 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
PVC球阀 | DN15 | 个 | 50000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
PVC管 | D27 | 米 | 19000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
PVC管 | D34 | 米 | 24000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
PVC管 | D42 | 米 | 33000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
PVC线管 | DN25 | 米 | 25056 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
Y型過濾 | DN80 | 个 | 612170 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
三切开关 | 16A/220V | 个 | 187550 |  | 13600136000 | 铜芯电缆 | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
不锈钢球阀 | DN15 | 个 | 65000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
共板法兰直管 | 600*400L1110*1.2mm | 个 | 627000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
共板法兰直管 | 400*200L1110*1.2mm | 个 | 415800 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
共板法兰直管 | 200*200L1110*1.2mm | 个 | 284900 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
冷却排水管 | uPVC C2 D34 | 米 | 62640 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
冷却排水管 | uPVC C2 D27 | 米 | 47520 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
冷却排水管保温 | uPVC D48 | 米 | 60480 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
冷却排水管保温 | uPVC D35 | 米 | 46440 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
冷却排水管保温 | uPVC D28 | 米 | 41040 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
冷媒 R32 | 冷媒 R32 | kg | 388800 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
半圆形LED灯 | 1.2m半圆形LED灯 1×18W | 个 | 147960 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
单切开关 | 16A/220V | 个 | 51700 |  | 13800138000 | HRB400E | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
单切开关 | 单切开关 | 套 | 37800 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
单开门 | 岩棉板单开门 | 个 | 1900000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
双切开关 | 16A/220V | 个 | 51700 |  | 13900139000 | 普通硅酸盐 | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
双切开关 | 双切开关 | 套 | 55080 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
双开门 | 岩棉板双开门 | 个 | 2800000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
双绞网线 | 超五类8芯双绞 | 米 | 8154 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
双路单切开关 | 双路单切开关 | 套 | 55080 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
双路单切开关 | 双路单切开关 | 套 | 89640 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
变径风管 | D500/200 | 个 | 162800 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
吊顶 | 石膏板吊顶 | m² | 120000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
喷塑电缆桥架 | 300WX100Hmm 1,5 | 米 | 111240 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
喷塑电缆桥架 | 200WX100Hmm1,2t | 米 | 86400 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
圆形风阀 | D200 | 个 | 211200 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
地坪漆 | 环氧自流平地坪漆 | m² | 110000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
塑料管 | UVPC，25mm | 根 | 49855 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
大小头平弯 | 600*400/400*200*1.2mm | 个 | 338800 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
室内机支架 | 室内机支架 | 个 | 464400 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
室外机支架 | 室外机支架 | 个 | 415800 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
室外铜管支架 | 500x100x1mm | 米 | 518400 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
嵌入式LED平板灯 | 600×600*40W | 个 | 498960 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
嵌入式LED筒灯 | 12W | 个 | 101736 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
异径三通 | DN75/DN25 | 个 | 27800 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
异径套PVC-U排水配件 | 异径套PVC-U，白色，DN110×75 | 个 | 9720 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
弯头 | DN75 | 个 | 35200 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
截止阀 | DN75 | 个 | 218600 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
截止阀 | DN25 | 个 | 51600 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
排水管 | uPVC C2 D48 | 米 | 72360 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
接地线 | Cu/PVC 1x70mm2 | 米 | 267695 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
接地线 | Cu/PVC 1x25mm2 | 米 | 99130 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
接地线 | Cu/PVC 1x6mm2 | 米 | 24164 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
接地线 | Cu/PVC 1x70mm2 | 米 | 267695 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
接地线 | Cu/PVC 1x35mm2 | 米 | 137043 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
接地线 | Cu/PVC 1x16mm2 | 米 | 63851 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
接地线 | Cu/PVC 1x4mm2 | 米 | 15759 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
控制线 | 3*1.5 | 米 | 32324 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
插座 | 三孔双插座220V | 套 | 96120 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
桥架 | 100*100*1.2mm | 米 | 265000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
法兰卡箍 | 法兰卡箍 | Kg | 33000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
法兰垫片 | 法兰垫片 | 卷 | 27500 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
波纹管 | DN32 | 米 | 96000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
流量调节阀 | D500 | 个 | 410300 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
流量调节阀 | D400 | 个 | 316800 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
流量调节阀 | D200 | 个 | 189200 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
流量调节阀400*400 | 400*400 | 个 | 337000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
浮球阀 DN25 | DN25 | 个 | 420000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
潜水式污水泵 | 流量:20mm³/h，扬程:10m，功率:0.75KW/380V | 台 | 2600000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
球阀 | DN32 | 个 | 190000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
球阀 | DN25 | 个 | 86000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
球阀 | DN20 | 个 | 65000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电力电缆 | YJV-3*240mm²+1*120mm² | 米 | 3360000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电力电缆 | YJV-4*25 | 米 | 862500 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电力电缆 | YJV-4*10 | 米 | 176000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电气槽 | 10cm x20cm | 米 | 642200 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电源线 | 4*70mm | 米 | 1906320 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电源线 | 1x35mm | 米 | 236600 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电源线 | 1x10mm | 米 | 74360 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电源线 | 1x4mm | 米 | 27885 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电线 | 2.5mm2 *1C | 米 | 12000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电线 | YJV-3*4mm² | 米 | 48000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电线 | YJV-3*2.5mm² | 米 | 37970 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电线 | BV1.5 | 米 | 329406 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电线 | BV2.5 | 米 | 241056 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电线 | BV4 | 米 | 320684 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电线 | BV6 | 米 | 226416 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电线 | 4*4 | 米 | 75395 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电线 | 1*4 | 米 | 16124 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电线 | 3*4mm2 | 米 | 51786 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电线 | Cu/PVC 1x4mm2 | 米 | 15759 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电线 | Cu/PVC 1x2,5mm2 | 米 | 9857 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电线 | Cu/PVC 1x1,5mm2 | 米 | 6016 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电线 | 2Cx0,75 mm2 | 米 | 7314 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电线 | Cu/PVC/PVC 4x4.0mm2 | 米 | 71741 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电线 | Cu/PVC 1x2.5 mm2 | 米 | 10587 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电线 | Cu/PVC/PVC 2x2.5mm2 | 米 | 22308 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电线 | Cu/PVC1x1.5 mm2 | 米 | 6461 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x150mm2 | 米 | 584766 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x95mm2 | 米 | 374447 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电缆 | Cu/FnR/PVC 4*35mm2 | 米 | 586772 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x185mm2 | 米 | 727893 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x120mm2 | 米 | 470920 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x70mm2 | Cadisun | 270231 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x50mm2 | 米 | 189402 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电缆 | Cu/XLPE/PVC 4x25mm2 | 米 | 410968 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电缆 | Cu/XLPE/PVC 4x4mm2 | 米 | 74645 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电缆 | Cu/XLPE/PVC 4x2,5mm2 | 米 | 48187 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电缆 | Cu/XLPE/PVC 3x2,5mm2 | 米 | 36685 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电缆 | Cu/PVC/PVC 4x1,5mm2 | 米 | 25825 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电缆 | YJV-4*50+1*35 | 米 | 350000 | 3A |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电缆桥架盖子 | 300x1.2mm | 米 | 98280 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电缆梯架盖子 | 200x1.2mm | 米 | 86400 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
电缆线 | 3×16+2×10 | 米 | 27063828 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
百叶 | 800*800 | 个 | 746900 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
直通 | DN75 | 个 | 16500 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
矩形风管 | 600*500* 0,75mm | 米 | 421000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
矩形风管 | 400*400*0,75mm | 米 | 329000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
空压排气管 | 800*800L1110*1.2mm | 个 | 969100 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
空压排气管45°弯头 | 45° | 个 | 462000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
空压排气管90°弯头 | 90° | 个 | 907500 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
空压气管 | DN75 | 米 | 120975 |  | 13500135000 | 建筑模板 | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
空压气管 | DN25 | 米 | 14900 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
空调 | 单冷，四面出风，嵌入式，14kW | 套 | 34668000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
空调 | 单冷，壁挂式，5,2kW | 套 | 10000800 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
管道保温 | D34，厚度13毫米 | 米 | 45000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
线管 | D20 | 米 | 7767 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
线管 | PVC D25 | 米 | 10725 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
线管 | D32；2.92m/根 | 根 | 50760 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
线管 | D20； 2.92m/根 | 根 | 18360 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
螺旋风管 | D650 厚0,95mm | 米 | 586300 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
螺旋风管 | D500 厚0,75mm | 米 | 363000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
螺旋风管 | D400 厚0,75mm | 米 | 294800 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
螺旋风管 | D200 厚0,58mm | 米 | 123200 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
螺旋风管 | D300*0,58mm | 米 | 174000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
螺桿 | 10mm | 米 | 48600 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
螺桿 | 8mm | 米 | 32400 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
软性接头 | DN80 | 个 | 754245 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
软性接头DN65 | DN65 | 个 | 581982 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
软管 | D20 | 米 | 3456 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
进风口 | 进风口（带过滤器） | 个 | 295000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
钢管 | DN25 | 米 | 100000 | 3A | 1111 |  | 2026-04-21 13:53 | 2026-04-21 13:53
铜管 | Ø41.3 | 米 | 422931 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
铜管 | 16 x7.1 | 米 | 107800 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
铜管 | Ø34 | 米 | 356552 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
铜管 | Ø19 | 米 | 154000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
铜管 | Ø6x7.1 | 米 | 40700 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
铜管 | Ø41.3 | 米 | 422931 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
铜管 | Ø28 | 米 | 289793 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
铜管 | Ø22 | 米 | 222655 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
铜管 | Ø19.05x0.81x15 | 米 | 154000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
铜管 | 9.52x0.71x15 | 米 | 62700 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
铜管 | 12x7.1 | 米 | 85800 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
铜管 | 铜管D6.35 | 米 | 105840 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
铜管D12.7 | 铜管D12.7 | 米 | 192240 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
铜管D19.05 | 铜管D19.05 | 米 | 314280 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
铜管D9.53 | 铜管D9.53 | 米 | 158760 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
铜管保温D10 | 铜管保温D10 | 米 | 24840 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
铜管保温D13 | 铜管保温D13 | 米 | 32940 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
铜管保温D19 | 铜管保温D19 | 米 | 41580 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
铜管保温D6 | 铜管保温D6 | 米 | 22680 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
镀锌截止阀 | DN50 | 个 | 327000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
镀锌线槽桥架 | 镀锌线槽，200*1 | 米 | 270000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
镀锌钢管 | DN40厚3.2mm | 米 | 78900 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
镀锌钢管 | DN50厚3.2mm | 米 | 65195 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
镀锌钢管 | DN32厚2,9mm | 米 | 49630 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
镀锌钢管 | DN20厚2,9mm | 米 | 35755 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
镀锌钢管 | DN80厚3.6mm | 米 | 120880 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
镀锌钢管 | DN65厚3.2mm | 米 | 113575 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
镀锌钢管 | DN50厚3.2mm | 米 | 91050 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
镀锌钢管 | DN32厚2,9mm | 米 | 49630 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
镀锌钢管 | DN20厚2,6mm | 米 | 35755 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
阀门 | DN80 | 个 | 1840000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
阀门 | DN65 | 个 | 1356000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
阀门 | DN50 | 个 | 530000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
阀门 | DN65 | 个 | 955000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
阳螺纹接头 | DN25 | 个 | 14000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
隔墙 | EI45防火岩棉彩钢板 | m² | 533000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
集风罩 | 900*900 | 个 | 1631300 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
面板开关 | 1-3位开关 | 个 | 136800 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
面板灯 | 600*600 | 个 | 236000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
风管三通 | D650/500/500 tole厚度0.755mm | 个 | 332200 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
风管三通 | 600*500/400*400/400*400；0.75mm | 个 | 454000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
风管十通 | D500/500/500/500 tole厚度0.755mm | 个 | 364100 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
风管封头 | D500 | 个 | 172700 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
风管封头 | D400 | 个 | 129800 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
风管封头 | 400*400 | 个 | 163000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
风管弯头 | 90度；400*400*0,75mm | 个 | 680400 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
黑色保温 | 13mm * 19mm | 米 | 13200 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
黑色保温 | 10mm * 19mm | 米 | 11400 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
黑色保温 | 06mm *19mm | 米 | 10200 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
黑色保温 | 28mm *19mm | 米 | 24000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
黑色保温 | 22mm * 19mm | 米 | 17400 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
黑色保溫管 | 42mm * 19mm | 米 | 29400 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
黑色保溫管 | 19mm*19mm | 米 | 15600 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
黑色保溫管 | 35mm* 19mm | 米 | 25200 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11
黑色保溫管 | 16mm * 19mm | 米 | 15000 |  |  |  | 2026-04-21 08:11 | 2026-04-21 08:11