## 材料价格表
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 供应商 | 联系方式 | 备注 | 创建时间 | 更新时间
90°异径三通PVC-U排 | 90°异径，PVC-U，DN200×110，白色 | 个 | 84888 | 翔越 |  | 22222 | 2026-04-23 | 2026-04-23
90度弯头 | D500 tole 厚 0,75mm | 个 | 392700 | 中越 |  | 微信1 | 2026-04-23 | 2026-04-23
90度弯头 | D400 tole 厚 0,75mm | 个 | 317900 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
Airshower风淋室 | 里：800x 1940x2050，380VAC/50Hz/ ，1500W | 套 | 11550000 | AERMEC |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
FFU风机过滤 | FFU: 575*1175*330；220V/50HZ； | 套 | 3630000 | AERMEC |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
HDPE 阀 DN25 | HDPE 阀 DN25 | 个 | 65000 | Trần Thị Hường |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
HDPE线管 | D195/150 | 米 | 100980 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
HDPE线管 | D65/50 | 米 | 19980 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
LED灯 | 1,2m x 2灯 x 20W | 个 | 103680 | Rạng Đông |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
PPR供油管 | DN40 | 米 | 39744 | 翔越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
PPR异径三通 | DN40/DN20 | 个 | 30000 | Trần Thị Hường |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
PPR弯头 | DN75 | 个 | 77112 | 翔越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
PPR截止阀 | DN40 | 个 | 300900 | 翔越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
PPR正压供气管 | DN50 | 米 | 58800 | 翔越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
PPR正压供气管 | DN40 | 米 | 39744 | 翔越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
PPR管 | DN75 | 米 | 140616 | 翔越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
PVC 管 | Ø20 | 米 | 2200 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
PVC三通 | PVC DN200 | 个 | 264900 | 翔越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
PVC供油管 | DN40 | 米 | 17400 | 翔越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
PVC异径三通 | DN40/DN20 | 个 | 6500 | Trần Thị Hường |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
PVC排气管 | DN200 | 米 | 203472 | 翔越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
PVC球阀 | DN15 | 个 | 50000 | Trần Thị Hường |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
PVC管 | D27 | 米 | 19000 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
PVC管 | D34 | 米 | 24000 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
PVC管 | D42 | 米 | 33000 | TIỀN PHONG |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
PVC线管 | DN25 | 米 | 25056 | 3A |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
Y型過濾 | DN80 | 个 | 612170 | 渤海 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
三切开关 | 16A/220V | 个 | 187550 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
不锈钢球阀 | DN15 | 个 | 65000 | Trần Thị Hường |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
共板法兰直管 | 600*400L1110*1.2mm | 个 | 627000 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
共板法兰直管 | 400*200L1110*1.2mm | 个 | 415800 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
共板法兰直管 | 200*200L1110*1.2mm | 个 | 284900 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
冷却排水管 | uPVC C2 D34 | 米 | 62640 | Ngọc Sơn |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
冷却排水管 | uPVC C2 D27 | 米 | 47520 | Ngọc Sơn |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
冷却排水管保温 | uPVC D48 | 米 | 60480 | Ngọc Sơn |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
冷却排水管保温 | uPVC D35 | 米 | 46440 | Ngọc Sơn |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
冷却排水管保温 | uPVC D28 | 米 | 41040 | Ngọc Sơn |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
冷媒 R32 | 冷媒 R32 | kg | 388800 | Ngọc Sơn |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
半圆形LED灯 | 1.2m半圆形LED灯 1×18W | 个 | 147960 | Rạng Đông |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
单切开关 | 单切开关 | 套 | 37800 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
单切开关 | 16A/220V | 个 | 51700 | 翔越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
单开门 | 岩棉板单开门 | 个 | 1900000 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
双切开关 | 双切开关 | 套 | 55080 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
双切开关 | 16A/220V | 个 | 51700 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
双开门 | 岩棉板双开门 | 个 | 2800000 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
双绞网线 | 超五类8芯双绞 | 米 | 8154 | 3A |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
双路单切开关 | 双路单切开关 | 套 | 55080 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
双路单切开关 | 双路单切开关 | 套 | 89640 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
变径风管 | D500/200 | 个 | 162800 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
吊顶 | 石膏板吊顶 | m² | 120000 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
喷塑电缆桥架 | 300WX100Hmm 1,5 | 米 | 111240 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
喷塑电缆桥架 | 200WX100Hmm1,2t | 米 | 86400 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
圆形风阀 | D200 | 个 | 211200 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
地坪漆 | 环氧自流平地坪漆 | m² | 110000 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
塑料管 | UVPC，25mm | 根 | 49855 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
大小头平弯 | 600*400/400*200*1.2mm | 个 | 338800 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
室内机支架 | 室内机支架 | 个 | 464400 | Ngọc Sơn |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
室外机支架 | 室外机支架 | 个 | 415800 | Ngọc Sơn |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
室外铜管支架 | 500x100x1mm | 米 | 518400 | Ngọc Sơn |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
嵌入式LED平板灯 | 600×600*40W | 个 | 498960 | Rạng Đông |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
嵌入式LED筒灯 | 12W | 个 | 101736 | Rạng Đông |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
异径三通 | DN75/DN25 | 个 | 27800 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
异径套PVC-U排水配件 | 异径套PVC-U，白色，DN110×75 | 个 | 9720 | 翔越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
弯头 | DN75 | 个 | 35200 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
截止阀 | DN75 | 个 | 218600 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
截止阀 | DN25 | 个 | 51600 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
排水管 | uPVC C2 D48 | 米 | 72360 | Ngọc Sơn |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
接地线 | Cu/PVC 1x70mm2 | 米 | 267695 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
接地线 | Cu/PVC 1x25mm2 | 米 | 99130 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
接地线 | Cu/PVC 1x6mm2 | 米 | 24164 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
接地线 | Cu/PVC 1x70mm2 | 米 | 267695 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
接地线 | Cu/PVC 1x35mm2 | 米 | 137043 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
接地线 | Cu/PVC 1x16mm2 | 米 | 63851 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
接地线 | Cu/PVC 1x4mm2 | 米 | 15759 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
控制线 | 3*1.5 | 米 | 32324 | 3A |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
插座 | 三孔双插座220V | 套 | 96120 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
桥架 | 100*100*1.2mm | 米 | 265000 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
法兰卡箍 | 法兰卡箍 | Kg | 33000 | Hiệp |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
法兰垫片 | 法兰垫片 | 卷 | 27500 | Hiệp |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
波纹管 | DN32 | 米 | 96000 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
流量调节阀 | D500 | 个 | 410300 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
流量调节阀 | D400 | 个 | 316800 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
流量调节阀 | D200 | 个 | 189200 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
流量调节阀400*400 | 400*400 | 个 | 337000 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
测试材料 | 测试规格 | 个 | 100 | 测试供应商 | 1234567890 | 测试备注 | 2026-04-23 | 2026-04-23
测试材料 | 测试规格 | 个 | 100 | 测试供应商 | 1234567890 | 测试备注 | 2026-04-23 | 2026-04-23
浮球阀 DN25 | DN25 | 个 | 420000 | Trần Thị Hường |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
潜水式污水泵 | 流量:20mm³/h，扬程:10m，功率:0.75KW/380V | 台 | 2600000 | THANH ĐỨC |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
球阀 | DN32 | 个 | 190000 | Trần Thị Hường |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
球阀 | DN25 | 个 | 86000 | Trần Thị Hường |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
球阀 | DN20 | 个 | 65000 | Trần Thị Hường |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电力电缆 | YJV-3*240mm²+1*120mm² | 米 | 3360000 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电力电缆 | YJV-4*25 | 米 | 862500 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电力电缆 | YJV-4*10 | 米 | 176000 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电气槽 | 10cm x20cm | 米 | 642200 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电源线 | 4*70mm | 米 | 1906320 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电源线 | 1x35mm | 米 | 236600 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电源线 | 1x10mm | 米 | 74360 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电源线 | 1x4mm | 米 | 27885 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电线 | 4*4 | 米 | 75395 | 3A |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电线 | 1*4 | 米 | 16124 | 3A |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电线 | 3*4mm2 | 米 | 51786 | 3A |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电线 | Cu/PVC 1x4mm2 | 米 | 15759 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电线 | Cu/PVC 1x2,5mm2 | 米 | 9857 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电线 | Cu/PVC 1x1,5mm2 | 米 | 6016 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电线 | 2Cx0,75 mm2 | 米 | 7314 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电线 | Cu/PVC/PVC 4x4.0mm2 | 米 | 71741 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电线 | Cu/PVC 1x2.5 mm2 | 米 | 10587 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电线 | Cu/PVC/PVC 2x2.5mm2 | 米 | 22308 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电线 | Cu/PVC1x1.5 mm2 | 米 | 6461 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电线 | 2.5mm2 *1C | 米 | 12000 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电线 | YJV-3*4mm² | 米 | 48000 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电线 | YJV-3*2.5mm² | 米 | 37970 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电线 | BV1.5 | 米 | 329406 | 3A |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电线 | BV2.5 | 米 | 241056 | 3A |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电线 | BV4 | 米 | 320684 | 3A |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电线 | BV6 | 米 | 226416 | 3A |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x150mm2 | 米 | 584766 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x95mm2 | 米 | 374447 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电缆 | Cu/FnR/PVC 4*35mm2 | 米 | 586772 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x185mm2 | 米 | 727893 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x120mm2 | 米 | 470920 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x70mm2 | Cadisun | 270231 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电缆 | Cu/XLPE/PVC 1x50mm2 | 米 | 189402 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电缆 | Cu/XLPE/PVC 4x25mm2 | 米 | 410968 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电缆 | Cu/XLPE/PVC 4x4mm2 | 米 | 74645 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电缆 | Cu/XLPE/PVC 4x2,5mm2 | 米 | 48187 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电缆 | Cu/XLPE/PVC 3x2,5mm2 | 米 | 36685 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电缆 | Cu/PVC/PVC 4x1,5mm2 | 米 | 25825 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电缆桥架盖子 | 300x1.2mm | 米 | 98280 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电缆梯架盖子 | 200x1.2mm | 米 | 86400 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
电缆线 | 3×16+2×10 | 米 | 27063828 | 3A |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
百叶 | 800*800 | 个 | 746900 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
直通 | DN75 | 个 | 16500 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
矩形风管 | 600*500* 0,75mm | 米 | 421000 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
矩形风管 | 400*400*0,75mm | 米 | 329000 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
空压排气管 | 800*800L1110*1.2mm | 个 | 969100 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
空压排气管45°弯头 | 45° | 个 | 462000 | Hiệp |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
空压排气管90°弯头 | 90° | 个 | 907500 | Hiệp |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
空压气管 | DN75 | 米 | 120975 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
空压气管 | DN25 | 米 | 14900 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
空调 | 单冷，四面出风，嵌入式，14kW | 套 | 34668000 | Ngọc Sơn |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
空调 | 单冷，壁挂式，5,2kW | 套 | 10000800 | Ngọc Sơn |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
管道保温 | D34，厚度13毫米 | 米 | 45000 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
线管 | D20 | 米 | 7767 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
线管 | PVC D25 | 米 | 10725 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
线管 | D32；2.92m/根 | 根 | 50760 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
线管 | D20； 2.92m/根 | 根 | 18360 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
螺旋风管 | D300*0,58mm | 米 | 174000 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
螺旋风管 | D650 厚0,95mm | 米 | 586300 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
螺旋风管 | D500 厚0,75mm | 米 | 363000 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
螺旋风管 | D400 厚0,75mm | 米 | 294800 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
螺旋风管 | D200 厚0,58mm | 米 | 123200 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
螺桿 | 10mm | 米 | 48600 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
螺桿 | 8mm | 米 | 32400 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
软性接头 | DN80 | 个 | 754245 | 渤海 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
软性接头DN65 | DN65 | 个 | 581982 | 渤海 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
软管 | D20 | 米 | 3456 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
进风口 | 进风口（带过滤器） | 个 | 295000 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
钢管 | DN25 | m | 10000 | sda |  | sas | 2026-04-11 | 2026-04-11
铜管 | 铜管D6.35 | 米 | 105840 | Ngọc Sơn |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
铜管 | Ø41.3 | 米 | 422931 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
铜管 | 16 x7.1 | 米 | 107800 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
铜管 | Ø34 | 米 | 356552 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
铜管 | Ø19 | 米 | 154000 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
铜管 | Ø6x7.1 | 米 | 40700 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
铜管 | Ø41.3 | 米 | 422931 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
铜管 | Ø28 | 米 | 289793 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
铜管 | Ø22 | 米 | 222655 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
铜管 | Ø19.05x0.81x15 | 米 | 154000 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
铜管 | 9.52x0.71x15 | 米 | 62700 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
铜管 | 12x7.1 | 米 | 85800 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
铜管D12.7 | 铜管D12.7 | 米 | 192240 | Ngọc Sơn |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
铜管D19.05 | 铜管D19.05 | 米 | 314280 | Ngọc Sơn |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
铜管D9.53 | 铜管D9.53 | 米 | 158760 | Ngọc Sơn |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
铜管保温D10 | 铜管保温D10 | 米 | 24840 | Ngọc Sơn |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
铜管保温D13 | 铜管保温D13 | 米 | 32940 | Ngọc Sơn |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
铜管保温D19 | 铜管保温D19 | 米 | 41580 | Ngọc Sơn |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
铜管保温D6 | 铜管保温D6 | 米 | 22680 | Ngọc Sơn |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
镀锌截止阀 | DN50 | 个 | 327000 | Trần Thị Hường |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
镀锌线槽桥架 | 镀锌线槽，200*1 | 米 | 270000 | HĐ |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
镀锌钢管 | DN40厚3.2mm | 米 | 78900 | 渤海 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
镀锌钢管 | DN50厚3.2mm | 米 | 65195 | 渤海 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
镀锌钢管 | DN32厚2,9mm | 米 | 49630 | 渤海 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
镀锌钢管 | DN20厚2,9mm | 米 | 35755 | 渤海 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
镀锌钢管 | DN80厚3.6mm | 米 | 120880 | 渤海 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
镀锌钢管 | DN65厚3.2mm | 米 | 113575 | 渤海 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
镀锌钢管 | DN50厚3.2mm | 米 | 91050 | 渤海 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
镀锌钢管 | DN32厚2,9mm | 米 | 49630 | 渤海 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
镀锌钢管 | DN20厚2,6mm | 米 | 35755 | 渤海 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
阀门 | DN80 | 个 | 1840000 | Trần Thị Hường |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
阀门 | DN65 | 个 | 1356000 | Trần Thị Hường |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
阀门 | DN50 | 个 | 530000 | Trần Thị Hường |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
阀门 | DN65 | 个 | 955000 | Trần Thị Hường |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
阳螺纹接头 | DN25 | 个 | 14000 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
隔墙 | EI45防火岩棉彩钢板 | m² | 533000 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
集风罩 | 900*900 | 个 | 1631300 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
面板开关 | 1-3位开关 | 个 | 136800 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
面板灯 | 600*600 | 个 | 236000 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
顺城华路光项目 | YJV-4*50+1*35 | 米 | 350000 | 3A |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
风管三通 | 600*500/400*400/400*400；0.75mm | 个 | 454000 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
风管三通 | D650/500/500 tole厚度0.755mm | 个 | 332200 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
风管十通 | D500/500/500/500 tole厚度0.755mm | 个 | 364100 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
风管封头 | 400*400 | 个 | 163000 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
风管封头 | D500 | 个 | 172700 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
风管封头 | D400 | 个 | 129800 | 中越 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
风管弯头 | 90度；400*400*0,75mm | 个 | 680400 | Ngọc Sơn |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
黑色保温 | 13mm * 19mm | 米 | 13200 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
黑色保温 | 10mm * 19mm | 米 | 11400 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
黑色保温 | 06mm *19mm | 米 | 10200 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
黑色保温 | 28mm *19mm | 米 | 24000 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
黑色保温 | 22mm * 19mm | 米 | 17400 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
黑色保溫管 | 42mm * 19mm | 米 | 29400 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
黑色保溫管 | 19mm*19mm | 米 | 15600 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
黑色保溫管 | 35mm* 19mm | 米 | 25200 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23
黑色保溫管 | 16mm * 19mm | 米 | 15000 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-23